## SDC
1 | Temp 1 | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40051 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | TRUE | 46008
2 | DP-LAB-RH-1 | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40052 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | rH | % | 0 | 100 | TRUE | 46008
3 | Inprocess area | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40053 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | 0 | 1000 | TRUE | 46008
4 | Inprocess area | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40054 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | rh | % | 0 | 100 | TRUE | 46008
5 | CuttingRoom | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40055 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | TRUE | 46008

## DC
2 | STR/FRZ-04 | General Store | 172.27.153.84 | 502 | 1 | 31562 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | -20 | -4 | TRUE | 46009
3 | RF-02 | General Store | 172.27.153.84 | 502 | 1 | 31563 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | -95 | -75 | TRUE | 46009
4 | RF-01 | General Store | 172.27.153.84 | 502 | 1 | 31564 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
5 | STR/FRZ-03 | General Store | 172.27.153.84 | 502 | 1 | 31565 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
6 | COLD ROOM BIS | General Store | 172.27.153.84 | 502 | 1 | 31566 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
7 | Dispensing Room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40051 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
8 | Inprogress Area | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40053 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
9 | Cutting Room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40055 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
10 | Compression room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40057 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
11 | Spave Point room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40059 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
12 | Granulation room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40061 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
13 | Pass Box Room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40065 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
14 | Dispensing Room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40052 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 100 | RH | % | 0 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
15 | Inprogress Area | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40054 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 100 | RH | % | 0 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
16 | Cutting Room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40056 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 100 | RH | % | 0 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
17 | Compression room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40058 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 100 | RH | % | 0 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
18 | Spave Point room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40060 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 100 | RH | % | 0 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
19 | Granulation room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40062 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 100 | RH | % | 0 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009
20 | Pass Box Room | DP Lab | 172.27.153.83 | 502 | 1 | 40066 | HOLDING_REGISTER | INT16_UNSIGNED | 100 | RH | % | 0 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 46009

## Sheet1
7 | Deep Freezer 1 | ADME | 172.21.13.201 | 502 | 1 | 31562 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 2026-05-21
8 | Deep Freezer 2 | ADME | 172.21.13.201 | 502 | 1 | 31563 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 2026-05-21
9 | CC-1 Oven 1 | ADME | 172.21.13.201 | 502 | 1 | 31564 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 2026-05-21
10 | CC-1 Oven 2 | ADME | 172.21.13.201 | 502 | 1 | 31565 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 2026-05-21
11 | Spave Point room | ADME | 172.21.13.201 | 502 | 1 | 31560 | INPUT_REGISTER | INT16_SIGNED | 10 | Temperature | °C | -100 | 100 | 20 | 30 | TRUE | 2026-05-21